贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）医疗设备自行采购项目文件

（2023年    月    日）

| 项目名称： | CAVE运动训练系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 自行采购 | 采购类别： | 货物 |
| 采 购 人： | 贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） |  |  |
| 详细地址： | 贵州省凯里市康复路3号 |  |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： | 0855-3910171 |

第一部分

一、项目基本信息

项目名称:CAVE运动训练系统

采购数量1套

采购方式:自行采购

资金来源：自筹资金

栏标价:440000.00元；

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、供应商资格条件

1.一般资格要求:

①供应商属于企业法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或 扫描件加盖供应商公章）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供完整的 2022 年或 2023 年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、 现金流量表及其附注（复印件加盖供应商单位公章，审计报告应盖有会计师事务所单位章和 注册会计师的执业专用章、并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或提供基本开 户银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖供应商公章）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2022 年 6 月以来任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （证明材料需提供完税凭证、社保缴纳凭证的复印件并加盖供应商公章）；

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商提供未被“信用中国”网站,列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信名单；未被“中国政府采购”网站，列入政府采购严重违 法失信行为信息记录名单的书面声明（格式自拟, 附本项目招标公告发布后至开标之前的查询截图）。如被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目 投标的将取消投标资格，并承担由此造成的一切后果及法律责任。

2.特殊资格要求：

①供应商须提供医疗器械经营许可证（有效期内）或备案证明(经营范围需覆盖属于医疗 器械投标产品)

②供应商须提供所投产品医疗器械注册证（有效期内） (含登记表(若有)等附件)或备案 证书(凭证)

③供应商须保证，所提供材料真实性的自我保证声明（格式自拟，加盖供应商公章）

注：如存在证件过期补办，尚在审批期内的，需提供本单位已申请提交补办的证明材料。

### 三、 货物要求

1、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为合法生产商、经销商提供的合格产品。

2、货物须满足的规范、标准

必须是全新原装正品，货物必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

第二部分

采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术参数

- 一、采购需求

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| CAVE运动训练系统 | 1套 | 详见下列具体主要技术要求 |

- 主要技术要求

1.软件系统

★1.1通过高分辨率的计算机图形技术，立体投影显示技术、多通道视景同步技术，产生一个被三维立体投影画面包围的供多人使用的完全沉浸式的虚拟运动训练环境，三维立体投影画面不低于2.6*8米。需提供＞40个骑行场景。需提供计算机软件著作权登记证书复印件。

1.2系统需包含单人和多人对抗模式；运动传感器可实时采集运动器械速度，与场景实时联动。

1.3提供运动结果报告

2.硬件系统

2.1运动器械：拥有橡胶防滑底座，安全防滑脚踏，磁控飞轮传动，承重＞150KG。

2.2 专用光学展示设备

2.2.1分辨率≥1280*800(16:10)；对比度≥25000:1；光源：激光光源；最大光源寿命≥20,000小时；亮度≥3,700lux;对焦效果：＜2.5 pixel；拖影：＜4.0 pixel；噪声≤40dBA；

★2.2.2专用光学展示设备厂家需提供全国质量诚信标杆企业证书；全国质量检验稳定合格产品证书；全国产品和服务质量诚信品牌证书；全国产品和服务质量诚信示范企业证书；行业质量领先企业证书；

2.3主控终端

参数：CPU：i5及以上；硬盘≥1 TB，128 G SSD；内存：DDR4。

3.便携式生理参数采集设备

3.1.1数量≥3台，重量≤8g；心率测量范围：40-300 bpm；心率精度：误差<± 5%，静态0.3%，呼吸率测量范围: 5 - 35 BrPM；呼吸率精度: 误差在+/- 3 BrPM内续航时间≥110小时数据；存储≥24小时；防护等级≥IP25

★3.1.2设备和人体直接接触，需要满足电气安全、电磁兼容要求、生物化学安全要求、交叉感染安全要求。（需提供第三方检测机构出具的电气安全、电磁兼容要求、生物化学安全要求、交叉感染安全报告复印件，且报告编号网络可查）

## 第三部分

## 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

### 第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

评 分 表

| 供应商名称 评分项及分值 |  |  |  | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  |  | 分值标准 |  |  |  |
| 价格分（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100； 注：1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价为满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价。 2.根据（财库〔2022〕19号）文件规定，供应商所投标产品属于小型或微型企业产品的，其价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 0-30分 |  |  |  |
| 技术分 （45分） | 技术指标、参数响应情况 （45分） | 投标产品技术及性能要求评价分： （1）投标人提供的投标产品完全满足或优于招标文件技术参数要求的条款得45分。 （2）投标产品的响应与招标文件技术参数要求的任意一条“★”条款存在负偏离，扣减5分/条，非标注“★”扣减2 分/条，最多扣30分。 注：1.采购文件采购清单中带“★”部分和未带“★”的条款中要求提供相关证明材料的，投标供应商须提供相关证明材料作为佐证材料，未提供证明材料的则评标委员会有权判定对应技术条款为负偏离； 2.所投产品技术参数及证明材料不得虚假应标，一经查实，取消投标资格并且追究其法律责任； 3.评分依据以技术偏离表为准。 | 0-45分 |  |  |  |
| 商务分 （25分） | 实施方案 （10分） | 投标人根据项目需求提供可行的实施方案，其内容包括但不仅限于： - 实施措施：采购产品质量保证，供货时间计划，设备运输、安装方案，应急补救方案等；（得0-5分） - 2.设备的培训方案：包括培训计划、时间、人员，包括产品安全操作，意外处理措施，应急措施等。（得0-5分） | 0-10分 |  |  |  |
|  | 售后服务方案 （11分） | - 投标人根据项目需求提供可行的售后服务方案，其内容包括但不仅限于： - 1.售后服务包括保修期、维护保养等内容，各阶段服务计划全面、服务响应时间短、零配件供应详细、合理，切合实际，得0-5分； 2.供应商承诺质保期1年的得3分，承诺每增加1年的得1.5分，满分6分。 | 0-11分 |  |  |  |
|  | 综合实力（2分） | - 制造商具有高新技术企业证书的得2分。 - 评分依据：提供原件扫描件或复印件扫描件加盖投标单位电子章为准，不提供或缺项不得分。 | 0-2分 |  |  |  |
|  | 厂家授权书（2分） | 需提供生产厂家或总代理商销售授权书，得 2 分。 评分依据：提供授权书原件扫描件或复印件扫描件加盖投标单位电子章为准，不提供或缺项不得分。 | 0-2分 |  |  |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |  |  |

技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

- 技术参数确认函

- 致贵州医科大学第二附属医院：

我司                （生产厂家或制造商合法代理商名称）承诺在   （项目名称）    中出具的技术参数确认函中的技术参数与我司对外的公开产品技术参数一致，与相应的产品检测报告一致，在此进行确认。具体技术参数响应如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号及主要技术参数 | 生产厂商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如技术参数确认函为制造商合法代理商提供，需提供生产厂商与制造商合法代理商之间的授权委托书等相关证明材料；未提供相关证明材料的，做未提供技术参数确认函处理。

生产厂家或制造商合法代理商：                （盖章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

质量保证承诺书

致： （采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：