医用冷光源参数

1.额定电压：AC110Vor220V 50Hz~60Hz

2.灯泡功率：氙灯250W

3.灯泡色温：5600K

4.灯泡寿命：500h

5.像平面照度：5,800,000Lux

6.安全类型：Ⅰ类 BF型

7.净重：6.5Kg

8.光纤两根，分别头部直径3.5mm， 双头以及通光內径是4mm 长度是1.8米