牙胶充填仪技术需求

1.无线笔设计，符合人体工程学，操作更方便灵活。

2.工作模式温度区间大，工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒

3.加热时间短，约20秒即可设定工作温度。

4.OLED 屏幕实时监控工作温度与电量，并显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况及更换。

5.工作尖银针可360度旋转，配套有预弯扳手，方便工作尖预弯使用。

6.玲玲机身,体积小，手感好，全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢，中，快三档。

7.国家专利自动清洗维护功能，不漏胶溢胶，能够完成设备自动清理，大大减少维护保养时间。

8.2600Amh 大容量电池，充满电池需要约4小时，使用寿命长(可充放电 500次以上)，连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒40个。

9.纯银工作尖有多种型号，标配23Ga,25Ga满足临床治疗需求。

10.一年主机质保，工厂拥有专业售后团队，提供使用保障。