空气波压力治疗仪技术要求

轻巧便携，主机尺寸约230×170×290mm，方便移动；

- 高亮度LED显示，简单明晰；

- 时间范围：5~99min连续可调；

- 压力范围：1~26kPa或8~195mmHg连续可调；

可选择kPa与mmHg两种计量单位；

- 10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式；

- 6腔气囊，层叠设计，治疗效果更好；

- 可同时连接2个充气气囊；

特殊减震装置，噪音低；

遥控紧急停止安全按钮，确保病人安全；

- 标配上、下肢气囊，满足大众患者需求；

- 肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料；

- 标配一分一和一分二型充气导管，满足不同客户使用需求；

- 可选配专用床边挂架，节省空间，方便操作；

配小腿三腔气囊，用于日常保健等。