冰箱（药品冷藏柜）技术要求

1、箱内存储温度：2℃～8℃；

2、微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃～                  8℃；

3、报警方式：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警，有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；

4、进口压缩机，质量可靠，使用寿命长；

5、安全门锁设计，一把钥匙一把锁结构，安全性高；

6、可调搁物架设计（3个搁架1个搁物筐），可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

7、进口静音直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀和一致性；

8、超静音设计，耗电量低，高效节能；

9、电加热玻璃门设计，有效防止门体凝露，清晰观察箱内物品，保持地面干燥整洁；

10、内设12V直流LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

11、产品整体高度835mm，符合实验桌国际标准高度850mm要求，适合放置在实验桌下供个人使用；独创的堆叠结构，任意两台产品可堆叠使用，使用方便，节省占 地面积。

- 12、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

13、产品具有医疗器械注册证；并且医疗注册证上有具体型号

14、产品性能优良，获得国际权威认证，具有TUV证书