## 4号机组维修主要材料清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | B01 | 桶 | 3 | 汉钟 |
| 2 | 油过滤器 | 31305 | 个 | 2 | 汉钟 |
| 3 | 干燥过滤器 | D-48 | 套 | 2 | 艾默生 |
| 4 | 制冷剂 | R22 | KG | 140 |  |
| 5 | 压缩机轴承 |  | 个 | 11 | SKF |
| 6 | 膨胀阀 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 膨胀阀驱动板 |  | 块 | 1 |  |
| 8 | 蒸发器铜管 |  | 根 | 5 |  |
| 9 | 主板 |  | 块 | 1 |  |
| 10 | 风扇电机（维修） |  | 台 | 3 |  |

## 5号机组维修主要材料清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷冻油 | CPI-170 | 桶 | 3 | 格力专用 |
| 2 | 油过滤器 | D02 | 个 | 2 | 格力 |
| 3 | 蒸发器铜管 |  | 根 | 3 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | D-48 | 套 | 2 | 艾默生 |
| 5 | 制冷剂 | R134a | KG | 150 |  |
| 6 | 压缩机轴承 |  | 个 | 11 | SKF |

**备注：以上清单材料为此次维修项目主要材料，维修方需提供详细的材料清单，如产生清单外的材料由维修方自行承担。**