**报价单**

项目名称：新大楼供水管道漏水改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 房间PPR32热水管安装 | 国标PPR32热水管/管件配件/人工吊顶上安装/8个方间 | 米 | 108 |  |  |
| 2 | 过道PPR40热水管安装 | 国标PPR40热水管/管件配件/人工吊顶上安装/4个过道顶 | 米 | 32 |  |  |
| 3 | PPR管道保温包扎 | 橡塑保温管包扎/1cm厚/材料人工(防止管道起冷凝水) | 米 | 140 |  |  |
| 4 | 管道安装辅材 | 生料带/固定管卡/管道接头变接/13处改造用 | 处 | 13 |  |  |
| 5 | 旧铸铁管道拆除 | 所有漏水处旧管道拆除/13处 | 处 | 13 |  |  |
| 6 | 吊顶拆除恢复及垃圾清理 | 吊顶拆除恢复/垃圾清理/13处 | 处 | 13 |  |  |
| （1-6）以上整改安装费用含税总计（包工包料） |  |  |

注：1、以实际改造的量为准。

工期：

质保期：

项目负责人：

联系电话：

 公司名称（盖章）

 日期