**附件2：**

贵州医科大学第二附属医院中央空调维保

相关要求

1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月依法缴纳税收和社会保险有效证明材料。
2. 具有中央空调维保相关资质和能力：提供有效营业执照。
3. 凯里市当地维保公司或在凯里市有驻点维保人员的外地公司，空调出现故障时，维保单位接到通知后2小时内赶往现场处理，及时安排维修人员进行抢修。
4. 维保单位24小时提供热线服务，技术咨询和指导。
5. 维保单位应具有应急或备用设备、零件，在空调突发故障时，能在24小时内恢复正常运行。
6. 维保单位每次维保、维修需通知相关职能科室，对维保过程进行监督，维保方需自我留存资料，维保完成后形成维修、巡检报告移交职能科室。
7. 维保单位每次维保完成需清理维保现场，保持设备内、外部干净整洁、无杂物。
8. 严格按照维保清单项目及要求按时完成维保工作。